๕๓

๑.๒  แนวทางการพัฒนา : พัฒนาแหล่งน้ำ

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๕๙ (บาท) |  | ๒๕๖๐ (บาท) | ๒๕๖๑ (บาท) |  |  |  |
| ตำบลเขาใหญ่ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑ | # ก่อสร้างเหมืองระบายน้ำ คสล. # สายเพชรเกษมถึงเขาชวากม้า # หมู่ที่ ๑ ต.เขาใหญ่ (แผนชุมชนบ้านตลาดใหม่) จุดเริ่มต้น ๐๖๐๑๗๙๑E ๑๔๑๙๘๓๗N จุดสิ้นสุด ๐๖๐๒๗๑๐E ๑๔๒๐๑๒๕N | เพื่อทำการระบายน้ำไม่ให้เกิดการท่วมขัง | ขนาดกว้าง ๒.๐๐ – ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร ลึก ๑.๐๐ – ๑.๕๐ เมตร | - |  | - | ๑,๐๐๐,๐๐๐ | ความยาวของเหมืองระบายน้ำ | ทำให้การระบายน้ำได้ดี ไม่เกิดการท่วมขัง | กองช่าง |
| ๒ | ดาดคอนกรีตเสริมเหล็กเหมืองระบายน้ำ ถ้ำเขาไม้นวล หมู่ที่ ๒ ต.เขาใหญ่ (แผนชุมชนบ้านเขาไม้นวล) จุดเริ่มต้น ๐๖๐๒๑๐๐E ๑๔๑๙๘๐๐N จุดสิ้นสุด ๐๖๐๒๖๐๐E ๑๔๑๙๘๐๕N | เพื่อระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม | ขนาดกว้าง ๑.๕๐ ระยะทางยาว ๕๕๐ เมตร หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า ๘๒๕ ตารางเมตร | - |  | - | ๑,๖๐๐,๐๐๐ | ความยาวของเหมืองระบายน้ำ | ลดปัญหาน้ำท่วมขัง สามารถระบายน้ำได้ดี | กองช่าง |
| ๓ | # ขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน์ # ข้างเขาไม้นวล หมู่ที่ ๒ ต.เขาใหญ่ (แผนชุมชนบ้านเขาไม้นวล) จุดเริ่มต้น ๐๖๐๑๗๘๒E ๑๔๑๙๓๖๗N จุดสิ้นสุด ๐๖๐๑๘๔๒E ๑๔๑๘๘๙๗N | เพื่อทำการระบายน้ำไม่ให้เกิดการท่วมขัง ประชาชนมีน้ำสำหรับใช้ในการอุปโภคบริโภค และทำการเกษตร | ขนาดกว้าง ๔ – ๑๐ เมตร ระยะทางยาว ๔๘๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด | ๑๒๐,๐๐๐ |  | - | ๑๒๐,๐๐๐ | ความยาวของเหมืองสาธารณประโยชน์ | ทำให้การระบายน้ำได้ดีไม่ให้เกิดการท่วมขัง และประชาชนมีน้ำสำหรับใช้ในการอุปโภคบริโภค และทำการเกษตร | กองช่าง |
| ๔ | # ขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน์ # บ้านชายเขาถึงบ้านนายเชือน หมู่ที่ ๒ ต.เขาใหญ่ (แผนชุมชนบ้านเขาไม้นวล) จุดเริ่มต้น ๐๖๐๒๕๕๗E ๑๔๑๘๔๔๕N จุดสิ้นสุด ๐๖๐๒๙๓๐E ๑๔๑๙๖๑๔N | เพื่อทำการระบายน้ำไม่ให้เกิดการท่วมขัง ประชาชนมีน้ำสำหรับใช้ในการอุปโภคบริโภค และทำการเกษตร | ขนาดกว้าง ๒.๐๐ – ๒.๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ – ๑.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑,๒๕๐ เมตร | - |  | ๖๐,๐๐๐ | - | ความยาวของเหมืองสาธารณประโยชน์ | ทำให้การระบายน้ำได้ดีไม่ให้เกิดการท่วมขัง และประชาชนมีน้ำสำหรับใช้ในการอุปโภคบริโภค และทำการเกษตร | กองช่าง |

๕๔

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๕๙ (บาท) |  | ๒๕๖๐ (บาท) | ๒๕๖๑ (บาท) |  |  |  |
| ๕ | # ขุดลอกลำห้วยหิน หมู่ที่ ๔ ต.เขาใหญ่ (แผนชุมชนบ้านห้วยหิน) จุดเริ่มต้น ๐๖๐๑๑๑๐E ๑๔๑๘๔๕๐N จุดสิ้นสุด ๐๖๐๑๑๖๐E ๑๔๑๘๔๙๓N | เพื่อทำการระบายน้ำไม่ให้เกิดการท่วมขัง | ขนาดกว้าง ๖ – ๘ เมตร ระยะทางยาว ๑๔๕ เมตร | ๓๐,๐๐๐ |  | - | ๓๐,๐๐๐ | ความยาวของ ลำห้วยหิน | ทำให้การระบายน้ำได้ดีไม่ให้เกิดการท่วมขัง | กองช่าง |
| ๖ | # ขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ ๖ ต.เขาใหญ่ (แผนชุมชนบ้านเขาใหญ่) จุดเริ่มต้น ๐๖๐๐๘๗๖E ๑๔๑๙๓๘๒N จุดสิ้นสุด ๐๖๐๐๙๖๙E ๑๔๒๐๐๖๙N | เพื่อทำการระบายน้ำไม่ให้เกิดการท่วมขัง ประชาชนมีน้ำสำหรับใช้ในการอุปโภคบริโภค และทำการเกษตร | กว้างเฉลี่ย ๒.๐๐ – ๓.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ – ๑.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑,๐๖๐เมตร | ๕๐,๐๐๐ |  | - | ๕๐,๐๐๐ | ความยาวของเหมืองสาธารณประโยชน์ | ทำให้การระบายน้ำได้ดีไม่ให้เกิดการท่วมขัง และประชาชนมีน้ำสำหรับใช้ในการอุปโภคบริโภค และทำการเกษตร | กองช่าง |
| ๗ | ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านหนองยาว หมู่ที่ ๗ ต.เขาใหญ่ จุดเริ่มต้น ๐๕๙๙๖๙๗E ๑๔๑๔๐๔๐N จุดสิ้นสุด ๐๖๐๐๗๗๐E ๑๔๑๔๔๐๑N จุดเริ่มต้น ๐๖๐๐๔๔๙E ๑๔๑๓๒๙๒N จุดสิ้นสุด ๐๖๐๐๘๐๑E ๑๔๑๓๒๖๕N พิกัดสระน้ำ ๐๖๐๒๑๐๐E ๑๔๑๔๑๕๗N | เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำไฟฟ้าให้ใช้งานได้ตามปกติ ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ | ดาดคอนกรีตสระเก็บน้ำ ขนาดกว้าง ๔๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๗.๐๐ เมตร และก่อสร้างอาคารโรงสูบ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔.๐๐ เมตร พร้อมสะพานรับท่อดูด และปรับปรุงรางส่งน้ำคอนกรีต ขนาดความกว้างปากราง ๒.๔๐ - ๒.๗๐ เมตรระยะทางยาว ๑,๖๓๕ เมตร | - |  | ๒,๙๐๐,๐๐๐ | - | จำนวนสถานีสูบน้ำ | สถานีสูบน้ำไฟฟ้าใช้งานได้ตามปกติ ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ | กองช่าง |
| ๘ | ขุดลอกลำห้วยทรายพร้อมฝายน้ำล้น หมู่ที่ ๑๐ ต.เขาใหญ่ (แผนชุมชนบ้านหุบกะพง) | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับใช้ในการอุปโภคบริโภค และทำการเกษตร | กว้าง ๓.๐๐-๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร พร้อมฝายน้ำล้น | - |  | ๑,๔๐๐,๐๐๐ | - | ความยาวของ ลำห้วยทราย | ประชาชนมีน้ำในการอุปโภคบริโภค และทำการเกษตร | กองช่าง |
| ๙ | ดาดคอนกรีตเหมืองสาธารณประโยชน์สายสะพานบ้านหนองจันทร์ หมู่ที่ ๑๑ ต.เขาใหญ่ (แผนชุมชนบ้านหนองจันทร์พัฒนา) จุดเริ่มต้น ๑๔๒๐๑๒๗N ๐๖๐๐๙๙๔E จุดสิ้นสุด ๑๔๒๐๑๐๒N ๐๖๐๒๖๗๐E | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับใช้ในการอุปโภคบริโภค และทำการเกษตร | ขนาดกว้าง ๑.๕๐ เมตร ระยะทางยาว ๓๐๐ เมตร หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า ๔๕๐ ตารางเมตร | ๙๐๐,๐๐๐ |  | - | - | ความยาวของเหมืองสาธารณประโยชน์ | ประชาชนมีน้ำในการอุปโภคบริโภค และทำการเกษตร | กองช่าง |

๕๕

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๕๙ (บาท) |  | ๒๕๖๐ (บาท) | ๒๕๖๑ (บาท) |  |  |  |
| ๑๐ | # ขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน์ # หมู่ที่ ๑๑ ต.เขาใหญ่ (แผนชุมชนบ้านหนองจันทร์พัฒนา) จุดเริ่มต้น ๐๖๐๑๒๗๐E ๑๔๒๐๐๙๕N จุดสิ้นสุด ๐๖๐๑๔๙๘E ๑๔๒๐๑๒๕N | เพื่อทำการระบายน้ำไม่ให้เกิดการท่วมขัง ประชาชนมีน้ำสำหรับใช้ในการอุปโภคบริโภค และทำการเกษตร | ขนาดกว้าง ๐.๗๐ – ๑.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๒๙๐ เมตร | - |  | ๑๐,๐๐๐ | - | ความยาวของเหมืองสาธารณประโยชน์ | ทำให้การระบายน้ำได้ดีไม่ให้เกิดการท่วมขัง และประชาชนมีน้ำสำหรับใช้ในการอุปโภคบริโภค และทำการเกษตร | กองช่าง |
| ๑๑ | # ก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล.ลำห้วยประโหมด หมู่ที่ ๑๑ ต.เขาใหญ่ (แผนชุมชนบ้านหนองจันทร์พัฒนา) จุดเริ่มต้น ๐๖๐๒๑๖๘E ๑๔๒๐๖๒๘N | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับใช้ในการอุปโภคบริโภค และทำการเกษตร | จำนวน ๑ ฝาย | - |  | - | ๕๐๐,๐๐๐ | จำนวนฝายน้ำล้น | ประชาชนมีน้ำในการอุปโภคบริโภค และทำการเกษตร | กองช่าง |
| ตำบลดอนขุนห้วย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑๒ | # ขุดลอกลำห้วยยาง หมู่ที่ ๑ ต.ดอนขุนห้วย หมู่ที่ ๓,๕,๘ ต.นายาง # (แผนชุมชนบ้านสระพระพัฒนา , # บ้านนายาง ๓,บ้านเนินทราย,บ้านไร่) จุดเริ่มต้น ๐๕๙๙๓๙๓E ๑๔๒๖๖๖๔N จุดสิ้นสุด ๐๖๐๒๗๘๗E ๑๔๒๔๘๙๓N | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับใช้ในการทำการเกษตร และป้องกันน้ำท่วม | ระยะทางยาว ๕,๐๐๐ เมตร | ๓๐๐,๐๐๐ |  | ๓๐๐,๐๐๐ | ๓๐๐,๐๐๐ | ความยาวของ ลำห้วยยาง | ประชาชนมีน้ำในการทำการเกษตร และป้องกันน้ำท่วม | กองช่าง |
| ๑๓ | # ขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน์ สายไร่ผัก หมู่ที่ ๑ ต.ดอนขุนห้วย (แผนชุมชนบ้านสระพระพัฒนา) จุดเริ่มต้น ๐๕๙๙๔๐๐E ๑๔๒๖๒๙๕N จุดสิ้นสุด ๐๕๙๙๕๖๘E ๑๔๒๖๒๑๔N | เพื่อทำการระบายน้ำไม่ให้เกิดการท่วมขัง ประชาชนมีน้ำสำหรับใช้ในการอุปโภคบริโภค และทำการเกษตร | กว้าง ๐.๖๐ - ๑.๕๐ เมตร ยาว ๔๕๐ เมตร | ๒๐,๐๐๐ |  | - | ๒๐,๐๐๐ | ความยาวของเหมืองสาธารณประโยชน์ | เพื่อทำการระบายน้ำไม่ให้เกิดการท่วมขัง ประชาชนมีน้ำสำหรับใช้ในการอุปโภคบริโภค และทำการเกษตร | กองช่าง |

๕๖

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๕๙ (บาท) |  | ๒๕๖๐ (บาท) | ๒๕๖๑ (บาท) |  |  |  |
| ๑๔ | ขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน์ สายโรงฆ่าสัตว์ หมู่ที่ ๑ ต.ดอนขุนห้วย (แผนชุมชนบ้านสระพระพัฒนา) จุดเริ่มต้น ๐๕๙๘๕๕๒E ๑๔๒๕๖๒๙N จุดสิ้นสุด ๐๕๙๙๐๗๙E ๑๔๒๔๔๙๙N | เพื่อทำการระบายน้ำไม่ให้เกิดการท่วมขัง ประชาชนมีน้ำสำหรับใช้ในการอุปโภคบริโภค และทำการเกษตร | กว้าง ๑.๐๐ - ๑.๕๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร | ๓๐,๐๐๐ |  | - | ๓๐,๐๐๐ | ความยาวของเหมืองสาธารณประโยชน์ | เพื่อทำการระบายน้ำไม่ให้เกิดการท่วมขัง ประชาชนมีน้ำสำหรับใช้ในการอุปโภคบริโภค และทำการเกษตร | กองช่าง |
| ๑๕ | ปรับปรุงท่อส่งน้ำดิบภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ ต.ดอนขุนห้วย (แผนชุมชนบ้านร่องระกำ) จุดเริ่มต้น ๐๕๙๙๕๒๑E ๑๔๒๑๒๐๘N | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคบริโภค | โดยทำการก่อสร้างบ่อดักขยะ คสล. จำนวน ๑ บ่อ และติดตั้งประตูน้ำ ๖ จุด | - |  | - | ๓๐๐,๐๐๐ | จำนวนท่อส่งน้ำดิบที่ปรับปรุง | ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคบริโภค | กองช่าง |
| ๑๖ | ขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน์ จากคลองถึงลำห้วยประโหมด หมู่ที่ ๒ ต.ดอนขุนห้วย (แผนชุมชนบ้านร่องระกำ) จุดเริ่มต้น ๐๖๐๑๑๑๒E ๑๔๒๓๐๕๙N จุดสิ้นสุด ๐๖๐๐๘๖๙E ๑๔๒๒๑๓๘N | เพื่อทำการระบายน้ำไม่ให้เกิดการท่วมขัง ประชาชนมีน้ำสำหรับใช้ในการอุปโภคบริโภค และทำการเกษตร | กว้าง ๑.๐๐ – ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร | ๗๐,๐๐๐ |  | - | ๗๐,๐๐๐ | ความยาวของเหมืองสาธารณประโยชน์ | เพื่อทำการระบายน้ำไม่ให้เกิดการท่วมขัง ประชาชนมีน้ำสำหรับใช้ในการอุปโภคบริโภค และทำการเกษตร | กองช่าง |
| ๑๗ | ขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน์ สายโรงแรมเพชรชะอำ หมู่ที่ ๒ ต.ดอนขุนห้วย (แผนชุมชนบ้านร่องระกำ) จุดเริ่มต้น ๐๖๐๐๓๓๕E ๑๔๒๑๕๐๔N จุดสิ้นสุด ๐๖๐๐๑๓๘E ๑๔๒๑๘๑๐N | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับใช้ในการทำการเกษตร และป้องกันน้ำท่วม | กว้าง ๒.๐๐ – ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร | ๓๐,๐๐๐ |  | - | ๓๐,๐๐๐ | ความยาวของเหมืองสาธารณประโยชน์ | ประชาชนมีน้ำสำหรับใช้ในการทำการเกษตร และป้องกันน้ำท่วม | กองช่าง |

๕๗

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๕๙ (บาท) |  | ๒๕๖๐ (บาท) | ๒๕๖๑ (บาท) |  |  |  |
| ๑๘ | # ขุดลอกลำห้วยประโหมด หมู่ที่ ๒,๓,๔,๖,๗ # ต.ดอนขุนห้วย หมู่ที่ ๑,๒,๖ ต.นายาง และหมู่ที่ ๑๑ ต.เขาใหญ่ (แผนชุมชนในเขตเทศบาล) จุดเริ่มต้น ๐๕๙๗๐๐๑E ๑๔๒๓๒๙๘N จุดสิ้นสุด ๐๖๐๒๑๖๗E ๑๔๒๐๖๑๑N | เพื่อทำการระบายน้ำไม่ให้เกิดการท่วมขัง ประชาชนมีน้ำสำหรับใช้ในการอุปโภค | ระยะทางยาว ๑๐ กิโลเมตร | ๗๐๐,๐๐๐ |  | ๑,๐๐๐,๐๐๐ | ๑,๐๐๐,๐๐๐ | ความยาวของ ลำห้วยประโหมด | เพื่อทำการระบายน้ำไม่ให้เกิดการท่วมขัง ประชาชนมีน้ำสำหรับใช้ในการอุปโภคบริโภค และทำการเกษตร | กองช่าง |
| ๑๙ | ขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน์ สายหลังบ่อปลา หมู่ที่ ๓ ต.ดอนขุนห้วย (แผนชุมชนบ้านหนองเผาถ่าน) จุดเริ่มต้น ๐๕๙๘๗๔๑E ๑๔๒๒๔๑๗N จุดสิ้นสุด ๐๕๙๘๔๕๒E ๑๔๒๒๖๖๒N | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับใช้ในการทำการเกษตร และป้องกันน้ำท่วม | กว้าง ๑.๕๐ – ๒.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร | ๑๐,๐๐๐ |  | - | ๑๐,๐๐๐ | ความยาวของเหมืองสาธารณประโยชน์ | ประชาชนมีน้ำสำหรับใช้ในการทำการเกษตร และป้องกันน้ำท่วม | กองช่าง |
| ๒๐ | ขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน์ สายข้างปั๊มน้ำมัน ปตท. หมู่ที่ ๓ ต.ดอนขุนห้วย (แผนชุมชนบ้านหนองเผาถ่าน) จุดเริ่มต้น ๐๕๙๘๓๔๖E ๑๔๒๔๗๗๔N จุดสิ้นสุด ๐๕๙๘๘๙๗E ๑๔๒๔๔๐๗N | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับใช้ในการทำการเกษตร และป้องกันน้ำท่วม | กว้าง ๑.๕๐ – ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร | ๕๕,๐๐๐ |  | - | ๕๕,๐๐๐ | ความยาวของเหมืองสาธารณประโยชน์ | ประชาชนมีน้ำสำหรับใช้ในการทำการเกษตร และป้องกันน้ำท่วม | กองช่าง |
| ๒๑ | ขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน์ สายบ้านนายสม หมู่ที่ ๓ ต.ดอนขุนห้วย (แผนชุมชนบ้านหนองเผาถ่าน) จุดเริ่มต้น ๐๕๙๘๘๑๗E ๑๔๒๒๑๖๗N จุดสิ้นสุด ๐๕๙๙๑๖๕E ๑๔๒๒๖๐๔N | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับใช้ในการทำการเกษตร และป้องกันน้ำท่วม | กว้าง ๑.๐๐ – ๑.๕๐ เมตร ยาว ๔๕๐ เมตร | ๑๐,๐๐๐ |  | - | ๑๐,๐๐๐ | ความยาวของเหมืองสาธารณประโยชน์ | ประชาชนมีน้ำสำหรับใช้ในการทำการเกษตร และป้องกันน้ำท่วม | กองช่าง |

๕๘

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๕๙ (บาท) |  | ๒๕๖๐ (บาท) | ๒๕๖๑ (บาท) |  |  |  |
| ๒๒ | ขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน์ สายคลองชลประทานถึงถนนคอนกรีต หมู่ที่ ๓ ต.ดอนขุนห้วย (แผนชุมชนบ้านหนองเผาถ่าน) จุดเริ่มต้น ๐๕๙๗๗๘๓E ๑๔๒๒๙๗๗N จุดสิ้นสุด ๐๕๙๘๐๔๐E ๑๔๒๓๒๘๓N | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับใช้ในการทำการเกษตร และป้องกันน้ำท่วม | กว้าง ๐.๖๐ – ๑.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร | ๑๐,๐๐๐ |  | - | ๑๐,๐๐๐ | ความยาวของเหมืองสาธารณประโยชน์ | ประชาชนมีน้ำสำหรับใช้ในการทำการเกษตร และป้องกันน้ำท่วม | กองช่าง |
| ๒๓ | ฝังท่อส่งน้ำดิบภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ ต.ดอนขุนห้วย (แผนชุมชนบ้านหนองเผาถ่าน) จุดเริ่มต้น ๐๕๙๗๗๙๕E ๑๔๒๒๙๘๓N จุดสิ้นสุด ๐๕๙๘๒๓๗E ๑๔๒๓๒๗๗N | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับใช้อุปโภคบริโภค และทำการเกษตร | โดยทำการวางท่อ HDPE dia ๑๑๐,๑๖๐,๒๐๐ มม. ระยะทางยาวรวม ๑.๒๐๐ เมตร | - |  | ๙๐๐,๐๐๐ | - | ความยาวของท่อ ส่งน้ำดิบ | ประชาชนมีน้ำสำหรับใช้อุปโภคบริโภค และทำการเกษตร | กองช่าง |
| ๒๔ | ขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน์ สาย กม.๕ หมู่ที่ ๓ ต.ดอนขุนห้วย (แผนชุมชนบ้านหนองเผาถ่าน) จุดเริ่มต้น ๐๕๙๗๔๓๑E ๑๔๒๓๒๕๙N จุดสิ้นสุด ๐๕๙๗๖๕๗E ๑๔๒๓๖๑๓N | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับใช้ในการทำการเกษตร และป้องกันน้ำท่วม | กว้าง ๐.๖๐ – ๑.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร | ๑๐,๐๐๐ |  | - | ๑๐,๐๐๐ | ความยาวของเหมืองสาธารณประโยชน์ | ประชาชนมีน้ำสำหรับใช้ในการทำการเกษตร และป้องกันน้ำท่วม | กองช่าง |
| ๒๕ | ขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน์ สาย ๑ หมู่ที่ ๔ ต.ดอนขุนห้วย (แผนชุมชนบ้านหัวเกาะ) จุดเริ่มต้น ๐๕๙๗๔๒๙E ๑๔๒๔๔๙๗N จุดสิ้นสุด ๐๕๙๗๘๒๒E ๑๔๒๔๑๘๖N | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับใช้ในการทำการเกษตร และป้องกันน้ำท่วม | กว้างเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร ยาว ๙๘๐ เมตร | ๕๕,๐๐๐ |  | - | ๕๕,๐๐๐ | ความยาวของเหมืองสาธารณประโยชน์ | ประชาชนมีน้ำสำหรับใช้ในการทำการเกษตร และป้องกันน้ำท่วม | กองช่าง |

๕๙

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๕๙ (บาท) |  | ๒๕๖๐ (บาท) | ๒๕๖๑ (บาท) |  |  |  |
| ๒๖ | ขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน์ สายเตาอิฐ หมู่ที่ ๔ ต.ดอนขุนห้วย (แผนชุมชนบ้านหัวเกาะ) จุดเริ่มต้น ๐๕๙๗๒๕๘E ๑๔๒๔๓๗๒N จุดสิ้นสุด ๐๕๙๗๘๘๕E ๑๔๒๓๙๙๘N | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับใช้ในการทำการเกษตร และป้องกันน้ำท่วม | กว้าง ๑.๕๐ – ๒.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร | ๑๒,๐๐๐ |  | - | ๑๒,๐๐๐ | ความยาวของเหมืองสาธารณประโยชน์ | ประชาชนมีน้ำสำหรับใช้ในการทำการเกษตร และป้องกันน้ำท่วม | กองช่าง |
| ๒๗ | ขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน์ สายบ้านนางหาด หมู่ที่ ๔ ต.ดอนขุนห้วย (แผนชุมชนบ้านหัวเกาะ) จุดเริ่มต้น ๐๕๙๖๕๑๓E ๑๔๒๔๐๑๙N จุดสิ้นสุด ๐๕๙๖๕๑๖E ๑๔๒๔๔๔๕N | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับใช้ในการทำการเกษตร และป้องกันน้ำท่วม | กว้างเฉลี่ย ๑.๖๕ เมตร ยาว ๕๘๐ เมตร | ๒๕,๐๐๐ |  | - | ๒๕,๐๐๐ | ความยาวของเหมืองสาธารณประโยชน์ | ประชาชนมีน้ำสำหรับใช้ในการทำการเกษตร และป้องกันน้ำท่วม | กองช่าง |
| ๒๘ | ดาดเหมือง คสล. ซอย ๔ หมู่ที่ ๕ ต.ดอนขุนห้วย (แผนชุมชนบ้านดอนขุนห้วย) จุดเริ่มต้น ๐๕๙๔๖๒๒E ๑๔๒๑๒๖๑N จุดสิ้นสุด ๐๕๙๕๔๔๔E ๑๔๒๓๑๑๘N | เพื่อให้มีทางระบายน้ำ ป้องกันน้ำท่วมขัง | ขนาดกว้าง ๑.๐๐ – ๑.๕๐ เมตร ระยะทางยาว ๒,๒๐๐ เมตร | ๑,๔๕๐,๐๐๐ |  | - | - | ความยาวของเหมือง คสล. | มีทางระบายน้ำ ป้องกันน้ำท่วมขัง | กองช่าง |
| ๒๙ | ขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน์ สายข้างร้านแซ่บ หมู่ที่ ๖ ต.ดอนขุนห้วย (แผนชุมชนบ้านใหม่พัฒนา) จุดเริ่มต้น ๐๕๙๙๙๔๕E ๑๔๒๒๔๕๓N จุดสิ้นสุด ๐๕๙๙๖๙๘E ๑๔๒๒๓๗๘N | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับใช้ในการทำการเกษตร และป้องกันน้ำท่วม | กว้าง ๐.๕๐ – ๑.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐.๐๐ เมตร | - |  | ๑๕,๐๐๐ | - | ความยาวของเหมืองสาธารณประโยชน์ | ประชาชนมีน้ำสำหรับใช้ในการทำการเกษตร และป้องกันน้ำท่วม | กองช่าง |

๖๐

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๕๙ (บาท) |  | ๒๕๖๐ (บาท) | ๒๕๖๑ (บาท) |  |  |  |
| ๓๐ | ขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน์ จากสายบ้านไร่ – คลองชลประทาน – ห้วยประโหมด หมู่ที่ ๗ ต.ดอนขุนห้วย (แผนชุมชนบ้านวังยาว) จุดเริ่มต้น ๐๖๐๐๗๔๘E ๑๔๒๓๐๕๙N จุดสิ้นสุด ๐๖๐๐๘๗๐E ๑๔๒๒๑๓๗N | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับใช้ในการทำการเกษตร และป้องกันน้ำท่วม | กว้างเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร ยาว ๙๘๘ เมตร | ๓๐,๐๐๐ |  | - | ๓๐,๐๐๐ | ความยาวของเหมืองสาธารณประโยชน์ | ประชาชนมีน้ำสำหรับใช้ในการทำการเกษตร และป้องกันน้ำท่วม | กองช่าง |
| ๓๑ | ขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน์ ฝั่งทิศตะวันออก หมู่ที่ ๗ ต.ดอนขุนห้วย (แผนชุมชนบ้านวังยาว) จุดเริ่มต้น ๐๖๐๐๑๐๖E ๑๔๒๓๕๓๕N จุดสิ้นสุด ๐๖๐๐๑๒๙E ๑๔๒๓๐๕๘N | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับใช้ในการทำการเกษตร และป้องกันน้ำท่วม | กว้าง ๐.๖๐ – ๑.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร | ๘,๐๐๐ |  | - | ๘,๐๐๐ | ความยาวของเหมืองสาธารณประโยชน์ | ประชาชนมีน้ำสำหรับใช้ในการทำการเกษตร และป้องกันน้ำท่วม | กองช่าง |
| ๓๒ | ขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน์ ฝั่งทิศตะวันตก หมู่ที่ ๗ ต.ดอนขุนห้วย (แผนชุมชนบ้านวังยาว) จุดเริ่มต้น ๐๖๐๐๗๔๘E ๑๔๒๓๐๕๙N จุดสิ้นสุด ๐๕๙๙๙๐๕E ๑๔๒๓๕๔๕N | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับใช้ในการทำการเกษตร และป้องกันน้ำท่วม | กว้าง ๑.๐๐ – ๒.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร | ๖,๐๐๐ |  | - | ๖,๐๐๐ | ความยาวของเหมืองสาธารณประโยชน์ | ประชาชนมีน้ำสำหรับใช้ในการทำการเกษตร และป้องกันน้ำท่วม | กองช่าง |
| ตำบลนายาง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓๓ | ขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน์ ข้างลานตะกาดแดงไปบ้านนายสมยศ หมู่ที่ ๑ ต.นายาง (แผนชุมชนบ้านบ่อ) จุดเริ่มต้น ๐๖๐๔๗๑๙E ๑๔๒๑๐๗๓N จุดสิ้นสุด ๐๖๐๕๔๕๐E ๑๔๒๐๗๔๓N | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับใช้ในการทำการเกษตร และป้องกันน้ำท่วม | กว้าง ๐.๘๐ – ๑.๒๐ เมตร ระยะยาว ๑,๐๐๐ เมตร | - |  | ๔๐,๐๐๐ | - | ความยาวของเหมืองสาธารณประโยชน์ | ประชาชนมีน้ำสำหรับใช้ในการทำการเกษตร และป้องกันน้ำท่วม | กองช่าง |

๖๑

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๕๙ (บาท) |  | ๒๕๖๐ (บาท) | ๒๕๖๑ (บาท) |  |  |  |
| ๓๔ | ขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน์ หนองกระสาถึงถนนเลียบคลองชลประทาน หมู่ที่ ๒ ต.นายาง (แผนชุมชนบ้านนายาง ๒) จุดเริ่มต้น ๐๖๐๑๔๔๖E ๑๔๒๓๔๒๔N จุดสิ้นสุด ๐๖๐๐๑๗๔E ๑๔๒๓๔๗๘N | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับใช้ในการทำการเกษตร และป้องกันน้ำท่วม | กว้าง ๐.๘๐ – ๓.๐๐ เมตร ระยะยาว ๑,๔๐๐ เมตร | ๓๐,๐๐๐ |  | - | ๓๐,๐๐๐ | ความยาวของเหมืองสาธารณประโยชน์ | ประชาชนมีน้ำสำหรับใช้ในการทำการเกษตร และป้องกันน้ำท่วม | กองช่าง |
| ๓๕ | ขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน์ จากรางระบายน้ำเดิม–คลองระบายน้ำดีหนึ่ง หมู่ที่ ๒ ต.นายาง (แผนชุมชนบ้านนายาง ๒) จุดเริ่มต้น ๐๖๐๓๒๒๕E ๑๔๒๓๓๔๒N จุดสิ้นสุด ๐๖๐๓๓๘๙E ๑๔๒๓๐๒๒N | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับใช้ในการทำการเกษตร และป้องกันน้ำท่วม | กว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ระยะยาว ๓๔๐ เมตร | ๑๕,๐๐๐ |  | - | ๑๕,๐๐๐ | ความยาวของเหมืองสาธารณประโยชน์ | ประชาชนมีน้ำสำหรับใช้ในการทำการเกษตร และป้องกันน้ำท่วม | กองช่าง |
| ๓๖ | ขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน์ คูนาดอน– ถนนนาสามสิบ หมู่ที่ ๓ ต.นายาง (แผนชุมชนบ้านนายาง๓ , บ้านนายาง ๔) จุดเริ่มต้น ๐๖๐๓๖๙๔E ๑๔๒๖๐๖๐N จุดสิ้นสุด ๐๖๐๓๘๙๘E ๑๔๒๔๖๙๖N | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับใช้ในการทำการเกษตร และป้องกันน้ำท่วม | กว้าง ๐.๖๐ – ๑.๐๐ เมตร ระยะยาว ๑,๔๐๐ เมตร | ๓๐,๐๐๐ |  | - | ๓๐,๐๐๐ | ความยาวของเหมืองสาธารณประโยชน์ | ประชาชนมีน้ำสำหรับใช้ในการทำการเกษตร และป้องกันน้ำท่วม | กองช่าง |
| ๓๗ | ขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน์ สายเลียบถนนนายาง – หนองบัว หมู่ที่ ๓ ต.นายาง (แผนชุมชนบ้านนายาง ๓) จุดเริ่มต้น ๐๖๐๒๙๘๙E ๑๔๒๕๔๖๙N จุดสิ้นสุด ๐๖๐๓๐๑๓E ๑๔๒๕๗๔๑N | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับใช้ในการทำการเกษตร และป้องกันน้ำท่วม | กว้าง ๑.๐๐ เมตร ระยะยาว ๔๖๐ เมตร | ๓๐,๐๐๐ |  | - | ๓๐,๐๐๐ | ความยาวของเหมืองสาธารณประโยชน์ | ประชาชนมีน้ำสำหรับใช้ในการทำการเกษตร และป้องกันน้ำท่วม | กองช่าง |
| ๓๘ | ขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน์ สายเชื่อมห้วยยาง – ตลาดนัดนายาง หมู่ที่ ๓ ต.นายาง (แผนชุมชนบ้านนายาง ๓) จุดเริ่มต้น ๐๖๐๓๐๐๖E ๑๔๒๔๑๒๗N จุดสิ้นสุด ๐๖๐๓๐๐๖E ๑๔๒๓๘๕๘N | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับใช้ในการทำการเกษตร และป้องกันน้ำท่วม | กว้าง ๑.๐๐ เมตร ระยะยาว ๒๕๑ เมตร | ๕,๐๐๐ |  | - | ๕,๐๐๐ | ความยาวของเหมืองสาธารณประโยชน์ | ประชาชนมีน้ำสำหรับใช้ในการทำการเกษตร และป้องกันน้ำท่วม | กองช่าง |

๖๒

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๕๙ (บาท) |  | ๒๕๖๐ (บาท) | ๒๕๖๑ (บาท) |  |  |  |
| ๓๙ | ขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน์ หลังวัดนายางผ่านบ้านนายชุบถึงนานางช่วย หมู่ที่ ๓,๔,๙ ต.นายาง (แผนชุมชนบ้านนายาง๓, บ้านนายาง ๔ และบ้านนายาง) จุดเริ่มต้น ๐๖๐๓๔๑๑E ๑๔๒๓๙๒๕N จุดสิ้นสุด ๐๖๐๓๗๙๓E ๑๔๒๓๔๑๙N | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับใช้ในการทำการเกษตร และป้องกันน้ำท่วม | กว้าง ๑.๐๐ – ๒.๐๐ เมตร ระยะยาว ๘๓๒ เมตร | - |  | ๔๐,๐๐๐ | - | ความยาวของเหมืองสาธารณประโยชน์ | ประชาชนมีน้ำสำหรับใช้ในการทำการเกษตร และป้องกันน้ำท่วม | กองช่าง |
| ๔๐ | ขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน์ สายคลองสายหนึ่งถึงวัดนายาง หมู่ที่ ๓ ต.นายาง (แผนชุมชนบ้านนายาง ๓) จุดเริ่มต้น ๐๖๐๒๖๗๘E ๑๔๒๖๒๓๑N จุดสิ้นสุด ๐๖๐๓๒๓๕E ๑๔๒๐๔๑๒N | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับใช้ในการทำการเกษตร และป้องกันน้ำท่วม | กว้าง ๐.๘๐-๑.๒๐ เมตร ระยะยาว ๒,๔๒๘ เมตร | - |  | ๕๒,๐๐๐ | - | ความยาวของเหมืองสาธารณประโยชน์ | ประชาชนมีน้ำสำหรับใช้ในการทำการเกษตร และป้องกันน้ำท่วม | กองช่าง |
| ๔๑ | ขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน์ นาสามสิบ หมู่ที่ ๓ ต.นายาง (แผนชุมชนบ้านนายาง ๓) จุดเริ่มต้น ๐๖๐๒๙๓๑E ๑๔๒๔๗๘๘N จุดสิ้นสุด ๐๖๐๓๔๗๖E ๑๔๒๔๓๖๕N | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับใช้ในการทำการเกษตร และป้องกันน้ำท่วม | กว้าง ๐.๖๐ – ๐.๙๐ เมตร ระยะยาว ๙๙๕ เมตร | - |  | ๓๙,๐๐๐ | - | ความยาวของเหมืองสาธารณประโยชน์ | ประชาชนมีน้ำสำหรับใช้ในการทำการเกษตร และป้องกันน้ำท่วม | กองช่าง |
| ๔๒ | ขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน์ คลองสายหนึ่งถึงที่ดินบริษัทเบียร์ช้าง เลียบคูกำนันทุย หมู่ที่ ๓ ต.นายาง (แผนชุมชนบ้านนายาง ๓) จุดเริ่มต้น ๐๖๐๓๓๕๒E ๑๔๒๖๒๐๘N จุดสิ้นสุด ๐๖๐๓๘๗๘E ๑๔๒๔๔๕๙N | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับใช้ในการทำการเกษตร และป้องกันน้ำท่วม | กว้าง ๐.๖๐ เมตร ระยะยาว ๒,๑๐๐ เมตร | - |  | ๔๐,๐๐๐ | - | ความยาวของเหมืองสาธารณประโยชน์ | ประชาชนมีน้ำสำหรับใช้ในการทำการเกษตร และป้องกันน้ำท่วม | กองช่าง |

๖๓

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๕๙ (บาท) |  | ๒๕๖๐ (บาท) | ๒๕๖๑ (บาท) |  |  |  |
| ๔๓ | ขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน์ จากนา นายอมร สุขสำราญถึงคลองระบายน้ำดีหนึ่ง หมู่ที่ ๓ ต.นายาง (แผนชุมชนบ้านนายาง ๓) จุดเริ่มต้น ๐๖๐๑๙๑๑E ๑๔๒๔๓๔๘N จุดสิ้นสุด ๐๖๐๒๓๙๔E ๑๔๒๔๖๔๕N | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับใช้ในการทำการเกษตร และป้องกันน้ำท่วม | กว้าง ๑.๐๐ – ๒.๐๐ เมตร ระยะยาว ๕๐๐ เมตร | - |  | ๑๗,๐๐๐ | - | ความยาวของเหมืองสาธารณประโยชน์ | ประชาชนมีน้ำสำหรับใช้ในการทำการเกษตร และป้องกันน้ำท่วม | กองช่าง |
| ๔๔ | ขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน์ หนองปลาหมอถึง - หนองกระแช่ หมู่ที่ ๕ ต.นายาง (แผนชุมชนบ้านเนินทราย) จุดเริ่มต้น ๐๖๐๑๑๐๕E ๑๔๒๖๒๑๐N จุดสิ้นสุด ๐๖๐๑๙๔๖E ๑๔๒๕๔๕๒N | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับใช้ในการทำการเกษตร และป้องกันน้ำท่วม | กว้าง๐.๖๐ – ๑,๑๐ เมตร ยาว ๑,๔๔๑ เมตร | - |  | ๓๐,๐๐๐ | - | ความยาวของเหมืองสาธารณประโยชน์ | ประชาชนมีน้ำสำหรับใช้ในการทำการเกษตร และป้องกันน้ำท่วม | กองช่าง |
| ๔๕ | ขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน์ สายคลองชลประทานไปบ้านดอน หมู่ที่ ๗ ต.นายาง (แผนชุมชนบ้านดอน) จุดเริ่มต้น ๐๖๐๓๘๓๙E ๑๔๒๒๒๐๓N จุดสิ้นสุด ๐๖๐๔๑๒๓E ๑๔๒๑๕๙๑N | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับใช้ในการทำการเกษตร และป้องกันน้ำท่วม | กว้าง ๑.๐๐ – ๑.๕๐ เมตร ยาว ๗๗๑ เมตร | ๒๕,๐๐๐ |  | - | ๒๕,๐๐๐ | ความยาวของเหมืองสาธารณประโยชน์ | ประชาชนมีน้ำสำหรับใช้ในการทำการเกษตร และป้องกันน้ำท่วม | กองช่าง |
| ๔๖ | ขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน์ สายบ้านดอน – บ้านบ่อ หมู่ที่ ๗ ต.นายาง (แผนชุมชนบ้านดอน) จุดเริ่มต้น ๐๖๐๔๕๐๘E ๑๔๒๑๗๐๑N จุดสิ้นสุด ๐๖๐๔๗๑๙E ๑๔๒๑๐๗๓N | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับใช้ในการทำการเกษตร และป้องกันน้ำท่วม | กว้าง ๑.๐๐ – ๑.๕๐ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร | ๒๐,๐๐๐ |  | - | ๒๐,๐๐๐ | ความยาวของเหมืองสาธารณประโยชน์ | ประชาชนมีน้ำสำหรับใช้ในการทำการเกษตร และป้องกันน้ำท่วม | กองช่าง |

๖๔

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๕๙ (บาท) |  | ๒๕๖๐ (บาท) | ๒๕๖๑ (บาท) |  |  |  |
| ๔๗ | ขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน์ สายคลองชลประทานไปบ้านดอน ฝั่งตะวันตก หมู่ที่ ๗ ต.นายาง (แผนชุมชนบ้านดอน) จุดเริ่มต้น ๐๖๐๓๘๑๙E ๑๔๒๒๒๐๐N จุดสิ้นสุด ๐๖๐๔๐๘๕E ๑๔๒๑๕๘๖N | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับใช้ในการทำการเกษตร และป้องกันน้ำท่วม | กว้าง ๑.๐๐ – ๒.๐๐ เมตร ยาว ๕๕๐ เมตร | ๑๐,๐๐๐ |  | - | ๑๐,๐๐๐ | ความยาวของเหมืองสาธารณประโยชน์ | ประชาชนมีน้ำสำหรับใช้ในการทำการเกษตร และป้องกันน้ำท่วม | กองช่าง |
| ๔๘ | ขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน์ บ้านนายบังเอิญ ถึง ถนนลาดยางบ้านหนองงูเหลือมสุดเขตที่นานายพิน หมู่ที่ ๘ ต.นายาง (แผนชุมชนบ้านไร่) จุดเริ่มต้น ๐๖๐๐๘๐๘E ๑๔๒๔๕๖๒N จุดสิ้นสุด ๐๖๐๑๑๔๗E ๑๔๒๔๒๖๒N | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับใช้ในการทำการเกษตร และป้องกันน้ำท่วม | กว้าง ๑.๐๐ - ๒.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร | ๒๐,๐๐๐ |  | - | ๒๐,๐๐๐ | ความยาวของเหมืองสาธารณประโยชน์ | ประชาชนมีน้ำสำหรับใช้ในการทำการเกษตร และป้องกันน้ำท่วม | กองช่าง |
| ๔๙ | ก่อสร้าง/ปรับปรุง ดาดคอนกรีตเหมืองสาธารณประโยชน์ จากคลองชลประทาน-ตะโกน้อย หมู่ที่ ๘ ต.นายาง (แผนชุมชนบ้านไร่) จุดเริ่มต้น ๐๕๙๙๕๐๗E ๑๔๒๔๗๓๔N จุดสิ้นสุด ๐๖๐๐๓๖๙E ๑๔๒๕๐๕๒N | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับใช้ในการทำการเกษตร และป้องกันน้ำท่วม | กว้าง ๑.๖๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร | - |  | ๑,๐๐๐,๐๐๐ | - | ความยาวของเหมืองสาธารณประโยชน์ | ประชาชนมีน้ำสำหรับใช้ในการทำการเกษตร และป้องกันน้ำท่วม | กองช่าง |
| ๕๐ | ขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน์ จากคลองชลประทานผ่านบ้านนายสำราญชนถนนเพชรเกษมบ้านท่า หมู่ที่ ๘ ต.นายาง (แผนชุมชนบ้านไร่) จุดเริ่มต้น ๐๖๐๑๒๖๔E ๑๔๒๔๖๑๙N จุดสิ้นสุด ๐๖๐๑๖๐๗E ๑๔๒๔๒๒๕N | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับใช้ในการทำการเกษตร และป้องกันน้ำท่วม | กว้าง ๑.๐๐ – ๑.๒๐ เมตร ยาว ๕๖๘ เมตร | ๑๐,๐๐๐ |  | - | ๑๐,๐๐๐ | ความยาวของเหมืองสาธารณประโยชน์ | ประชาชนมีน้ำสำหรับใช้ในการทำการเกษตร และป้องกันน้ำท่วม | กองช่าง |

๖๕

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๕๙ (บาท) |  | ๒๕๖๐ (บาท) | ๒๕๖๑ (บาท) |  |  |  |
| ๕๑ | ขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน์ เลียบคลองชลประทาน , ตะโกน้อย หมู่ที่ ๘ ต.นายาง (แผนชุมชนบ้านไร่) จุดเริ่มต้น ๐๖๐๐๓๖๙E ๑๔๒๕๐๕๒N จุดสิ้นสุด ๐๕๙๙๕๐๗E ๑๔๒๔๗๓๔N | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับใช้ในการทำการเกษตร และป้องกันน้ำท่วม | กว้าง ๐.๘๐ – ๑.๒๐ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร | ๒๕,๐๐๐ |  | - | ๒๕,๐๐๐ | ความยาวของเหมืองสาธารณประโยชน์ | ประชาชนมีน้ำสำหรับใช้ในการทำการเกษตร และป้องกันน้ำท่วม | กองช่าง |
| ๕๒ | ขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน์ จากนานางช่วยถึงที่ดินบริษัทเบียร์ช้าง หมู่ที่ ๙ ต.นายาง (แผนชุมชนบ้านนายาง) จุดเริ่มต้น ๐๖๐๓๗๘๓E ๑๔๒๓๔๑๕N จุดสิ้นสุด ๐๖๐๓๘๖๗E ๑๔๒๓๒๓๐N | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับใช้ในการทำการเกษตร และป้องกันน้ำท่วม | กว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๔ เมตร | ๑๒,๐๐๐ |  | - | ๑๒,๐๐๐ | ความยาวของเหมืองสาธารณประโยชน์ | ประชาชนมีน้ำสำหรับใช้ในการทำการเกษตร และป้องกันน้ำท่วม | กองช่าง |
| ๕๓ | ปรับปรุงระบบส่งท่อน้ำดิบจากคลองระบายน้ำดีหนึ่ง - หมู่ที่ ๙ ต.นายาง (แผนชุมชนบ้านนายาง) จุดเริ่มต้น ๐๖๐๓๑๙๙E ๑๔๒๓๓๙๒N | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับใช้ในการอุปโภคบริโภค และทำการเกษตร | วางท่อ HDPE PN๖.๓ PE๑๐๐dia ๒๒๕ ระยะทางยาว ๑,๐๖๖ เมตร | ๑,๔๐๐,๐๐๐ |  | - | - | ความยาวของ ท่อส่งน้ำดิบ | ประชาชนมีน้ำในการอุปโภคบริโภค และทำการเกษตร | กองช่าง |
| ๕๔ | วางท่อ คสล. พร้อมบ่อพัก หลังบ้านนายบันเทิงถึงนานางช่วย หมู่ที่ ๙ ต.นายาง (แผนชุมชนบ้านนายาง) จุดเริ่มต้น ๐๖๐๓๔๙๕E ๑๔๒๓๓๙๖N จุดสิ้นสุด ๐๖๐๓๗๘๔E ๑๔๒๓๔๑๔N | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับใช้ในการอุปโภคบริโภค และทำการเกษตร | วางท่อขนาด ๐.๘๐ เมตร ยาว ๓๑๗ เมตร | ๖๕๐,๐๐๐ |  | - | - | ความยาวของการวางท่อ คสล. | ประชาชนมีน้ำในการอุปโภคบริโภค และทำการเกษตร | กองช่าง |
| ๕๕ | ปรับปรุงท่อส่งน้ำดิบ ข้ามคลองระบายน้ำ ดีหนึ่ง หมู่ที่ ๒ ต.นายาง จุดเริ่มต้น ๐๖๐๒๙๙๔E ๑๔๒๓๔๐๕N จุดสิ้นสุด ๐๖๐๒๙๖๑E ๑๔๒๓๔๑๕N | เพื่อปรับปรุงท่อส่งน้ำดิบเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ | ก่อสร้างสะพานรับท่อส่งน้ำ ขนาด dia ๒๐๐ มม. ยาว ๒๔ เมตร | ๓๐๐,๐๐๐ |  | - | - | ความยาวของท่อส่งน้ำดิบ | ท่อส่งน้ำดิบเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ | กองช่าง |

๖๖

๑.๓  แนวทางการพัฒนา : พัฒนาระบบประปา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๕๙ (บาท) |  | ๒๕๖๐ (บาท) | ๒๕๖๑ (บาท) |  |  |  |
| ๑ | ปรับปรุงท่อเมนจ่ายน้ำ หมู่ที่ ๕ , ๔ , ๙ ต.เขาใหญ่ | เพื่อให้ระบบการผลิตน้ำประปามีประสิทธิภาพ เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน | โดยทำการวางท่อ HDPE dia ๒๕๐ มม. ระยะทางยาว ๕,๐๒๐ เมตร | - |  | ๕,๙๐๐,๐๐๐ | - | ความยาวของ ท่อเมนจ่ายน้ำ | ระบบการผลิตน้ำประปา มีประสิทธิภาพ เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน | กองการประปา |
| ๒ | ปรับปรุงท่อจ่ายน้ำประปา หมู่ที่ ๙ , ๗ ต.เขาใหญ่ ๐๕๙๙๓๙๐E ๑๔๑๕๐๐๐N ๐๕๙๘๒๖๗E ๑๔๑๔๖๒๗N | เพื่อให้ปรับปรุงท่อจ่ายน้ำประปาให้มีประสิทธิภาพ เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน | โดยทำการวางท่อ HDPE dia ๑๖๐ มม. ระยะทางยาว ๒,๐๗๔ เมตร และท่อ HDPE dia ๑๑๐ มม. ระยะทางยาว ๑,๙๓๐ เมตร | ๒,๓๐๐,๐๐๐ |  | - | - | ความยาวของ ท่อจ่ายน้ำ | ประชาชนมีน้ำประปาเพียงพอต่อความต้องการ | กองการประปา |
| ๓ | ปรับปรุงท่อประปา หมู่ที่ ๘,๙,๑๐ ต.เขาใหญ่ | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ | ปรับปรุงท่อขนาด ๓”,๔” , ๖” , ๘” ระยะทาง ๑๐,๐๐๐ เมตร | - |  | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | - | ความยาวของการขยายเขตประปา | ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ | กองการประปา |
| ๔ | ก่อสร้างสถานีจ่ายน้ำย่อยและปรับปรุงแนวท่อจ่ายน้ำ หมู่ที่ ๘,๑๐ ต.เขาใหญ่ | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ | ก่อสร้างหอถังสูง ขนาด ๖๐ ลูกบาศก์เมตร สูง ๓๒ เมตร , ก่อสร้างถังน้ำใสขนาดความจุ ๒๐๐ ลูกบาศก์เมตร และปรับปรุงแนวท่อจ่ายน้ำ |  |  | - | ๘,๗๗๐,๐๐๐ | จำนวนสถานี จ่ายน้ำ | ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ | กองการประปา |

๖๗

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๕๙ (บาท) |  | ๒๕๖๐ (บาท) | ๒๕๖๑ (บาท) |  |  |  |
| ๕ | ก่อสร้างปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปา หมู่ที่ ๕ ต.เขาใหญ่ | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ | โดยทำการก่อสร้างถังน้ำใส ขนาดความจุ ๕๐๐ ลูกบาศก์เมตร ก่อสร้างหอถังสูง ๑๒๐ ลูกบาศก์เมตร | - |  | - | ๑๑,๐๐๐,๐๐๐ | จำนวนสถานที่ปรับปรุงระบบประปา | ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ | กองการประปา |
| ๖ | ก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาผิวดิน ขนาดใหญ่ พร้อมปรับปรุงแนวท่อเมน จ่ายน้ำ หมู่ที่ ๕ , ๔ , ๙ ต.เขาใหญ่ ๐๖๐๐๕๙๗E ๑๔๑๘๘๖๓N ๐๖๐๒๐๓๖E ๑๔๑๖๐๔๖N | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ | ก่อสร้างถังน้ำใส ขนาดความจุ ๕๐๐ ลูกบาศก์เมตรพร้อมโรงสูบน้ำขนาด ๖.๐๐ x ๙.๐๐ เมตร และวางท่อ HDPE dia ๒๕๐ มม. | - |  | ๙,๑๘๐,๐๐๐ | - | จำนวนสถานที่ปรับปรุงระบบประปา | ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ | กองการประปา |
| ๗ | ก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาผิวดิน ขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๕ ต.เขาใหญ่ | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ | ก่อสร้างถังน้ำใส ขนาดความจุ ๕๐๐ ลูกบาศก์เมตรก่อสร้างหอถังสูงขนาด ๑๒๐ ลูกบาศก์เมตร สูง ๑๗.๕๐ เมตร | - |  | ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ | - | จำนวนสถานที่ปรับปรุงระบบประปา | ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ | กองการประปา |
| ๘ | ก่อสร้างปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปา หมู่ที่ ๕ ต.เขาใหญ่ ๐๖๐๐๕๙๗E ๑๔๑๘๘๖๓N | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ | ก่อสร้างโรงสูบน้ำแรงต่ำ ขนาด ๑๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง โรงกรองน้ำและถังตกตะกอน ขนาด ๑๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงถังน้ำใสขนาด ๑,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร | - |  | - | ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ | จำนวนสถานที่ปรับปรุงระบบประปา | ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ | กองการประปา |

๖๘

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๕๙ (บาท) |  | ๒๕๖๐ (บาท) | ๒๕๖๑ (บาท) |  |  |  |
| ๙ | ปรับปรุงท่อส่งน้ำประปา หมู่ที่ ๕,๔ ต.เขาใหญ่ จุดเริ่มต้น ๐๖๐๑๕๗๔E ๑๔๑๘๘๐๓N จุดสิ้นสุด ๐๖๐๑๕๕๑E ๑๔๑๗๕๕๙N | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ | โดยทำการวางท่อ HDPE dia.๑๖๐ มม.ระยะทางยาว ๑,๘๐๐ เมตร | ๑,๑๕๐,๐๐๐ |  | - | - | ความยาวของท่อส่งน้ำประปา | ประชาชนมีน้ำใช้อย่าง เพียงพอ | กองการประปา |
| ๑๐ | ปรับปรุงท่อเมนส่งน้ำประปา หมู่ที่ ๕ ต.ดอนขุนห้วย จุดเริ่มต้น ๐๕๙๔๖๒๓E ๑๔๒๒๑๒๙N จุดสิ้นสุด ๐๕๙๖๗๘๙E ๑๔๒๑๒๙๘N | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ | โดยทำการวางท่อ HDPE dia.๑๖๐ มม.ระยะทางยาว ๒,๓๐๐ เมตร | ๑,๔๕๐,๐๐๐ |  | - | - | ความยาวของท่อส่งน้ำประปา | ประชาชนมีน้ำใช้อย่าง เพียงพอ | กองการประปา |
| ๑๑ | ปรับปรุงท่อเมนส่งน้ำประปา หมู่ที่ ๒ ต.เขาใหญ่ จุดเริ่มต้น ๐๖๐๑๔๐๙E ๑๔๑๙๑๖๑N จุดสิ้นสุด ๐๖๐๑๖๓๙E ๑๔๑๘๖๓๘N | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ | โดยทำการวางท่อ HDPE dia.๑๖๐ มม.ระยะทางยาว ๕๕๐ เมตร | ๓๕๐,๐๐๐ |  | - | - | ความยาวของท่อส่งน้ำประปา | ประชาชนมีน้ำใช้อย่าง เพียงพอ | กองการประปา |
| ๑๒ | ก่อสร้างสะพานรับท่อ คสล. พร้อมปรับปรุงท่อสูบน้ำ หมู่ที่ ๓ ต.ดอนขุนห้วย ๐๕๙๘๐๒๘E ๑๔๒๒๕๗๕N | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ | โดยทำการก่อสร้างสะพานรับท่อ คสล. พร้อมวางท่อสูบน้ำ รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด | ๓๐๐,๐๐๐ |  | - | - | จำนวนสถานที่ ที่ดำเนินการ | ประชาชนมีน้ำใช้อย่าง เพียงพอ | กองการประปา |

๖๙

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๕๙ (บาท) |  | ๒๕๖๐ (บาท) | ๒๕๖๑ (บาท) |  |  |  |
| ๑๓ | ขยายเขตประปา สายต้นไทรชายเขา หมู่ที่ ๒ ต.เขาใหญ่ (แผนชุมชนบ้านเขาไมนวล) จุดเริ่มต้น ๐๖๐๒๙๔๐E ๑๔๑๙๖๒๑N จุดสิ้นสุด ๐๖๐๒๔๗๙E ๑๔๑๘๒๘๑N | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ | โดยทำการวางท่อ HDPE dia.๑๖๐ มม.ระยะทางยาว ๑,๔๐๐ เมตร | ๙๕๐,๐๐๐ |  | - | - | ความยาวของการขยายเขตประปา | ประชาชนมีน้ำใช้อย่าง เพียงพอ | กองการประปา |
| ๑๔ | ขยายเขตประปา บริเวณร้านเฟสมาร์ท – บริษัทเกสินี หมู่ที่ ๓ ต.เขาใหญ่ (แผนชุมชนบ้านนิคมพัฒนาฯ) จุดเริ่มต้น ๐๖๐๑๔๕๔E ๑๔๑๘๙๗๘N จุดสิ้นสุด ๐๖๐๑๖๒๖E ๑๔๑๘๕๗๙N | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ | โดยทำการวางท่อ HDPE dia.๑๑๐ มม.ระยะทางยาว ๔๓๐ เมตร | ๒๐๐,๐๐๐ |  | - | - | ความยาวของการขยายเขตประปา | ประชาชนมีน้ำใช้อย่าง เพียงพอ | กองการประปา |
| ๑๕ | ขยายเขตประปา สายระหว่างหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ ต.เขาใหญ่ (แผนชุมชนบ้านห้วยหิน) จุดเริ่มต้น ๐๖๐๐๔๑๖E ๑๔๑๘๗๖๓N จุดสิ้นสุด ๐๕๙๙๔๗๒E ๑๔๑๘๒๙๐N | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ | โดยทำการวางท่อ HDPE dia.๑๑๐ มม.ระยะทางยาว ๑,๐๖๐ เมตร | ๔๕๐,๐๐๐ |  | - | - | ความยาวของการขยายเขตประปา | ประชาชนมีน้ำใช้อย่าง เพียงพอ | กองการประปา |
| ๑๖ | ขยายเขตประปา ซอยบ้านลุงชุบ ถึงซอยนายหน่อย หมู่ที่ ๗ ต.เขาใหญ่ (แผนชุมชนบ้านหนองยาว) จุดเริ่มต้น ๐๖๐๐๘๒๓E ๑๔๑๓๘๙๖N จุดสิ้นสุด ๐๖๐๑๒๕๗E ๑๔๑๓๗๙๓N | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ | โดยทำการวางท่อ HDPE dia.๑๑๐ มม. ระยะทางยาว ๔๕๐ เมตร | ๒๐๐,๐๐๐ |  | - | - | ความยาวของการขยายเขตประปา | ประชาชนมีน้ำใช้อย่าง เพียงพอ | กองการประปา |

๗๐

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๕๙ (บาท) |  | ๒๕๖๐ (บาท) | ๒๕๖๑ (บาท) |  |  |  |
| ๑๗ | ขยายเขตประปา จากบ้านดิกกี้ – บ้าน นางลัยรถไถ หมู่ที่ ๗ ต.เขาใหญ่ (แผนชุมชนบ้านหนองยาว) จุดเริ่มต้น ๐๖๐๑๕๐๑E ๑๔๑๔๑๕๖N จุดสิ้นสุด ๐๖๐๑๙๕๔E ๑๔๑๔๑๗๗N | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ | โดยทำการวางท่อ HDPE dia.๑๑๐ มม. ระยะทางยาว ๑,๒๕๐ เมตร | ๕๐๐,๐๐๐ |  | - | - | ความยาวของการขยายเขตประปา | ประชาชนมีน้ำใช้อย่าง เพียงพอ | กองการประปา |
| ๑๘ | ขยายเขตประปา ซอยบ้านผู้ช่วยมัน หมู่ที่ ๗ ต.เขาใหญ่ (แผนชุมชนบ้านหนองยาว) จุดเริ่มต้น ๐๖๐๐๔๕๐E ๑๔๑๓๓๕๗N จุดสิ้นสุด ๐๖๐๐๘๓๙E ๑๔๑๓๓๖๔N | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ | โดยทำการวางท่อ HDPE dia.๑๑๐ มม. ระยะทางยาว ๔๐๐ เมตร | - |  | ๑๖๐,๐๐๐ | - | ความยาวของการขยายเขตประปา | ประชาชนมีน้ำใช้อย่าง เพียงพอ | กองการประปา |
| ๑๙ | ขยายเขตประปา ซอยอ่างแก้ว หมู่ที่ ๘ ต.เขาใหญ่ (แผนชุมชนบ้านหุบกะพงเขาโป่งพัฒนา) จุดเริ่มต้น ๐๕๙๘๓๒๒E ๑๔๑๓๙๘๒N จุดสิ้นสุด ๐๕๙๗๕๙๙E ๑๔๑๓๗๒๔N | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ | โดยทำการวางท่อ HDPE dia.๑๑๐ มม. ระยะทางยาว ๗๕๕ เมตร | - |  | ๒๐๐,๐๐๐ | - | ความยาวของการขยายเขตประปา | ประชาชนมีน้ำใช้อย่าง เพียงพอ | กองการประปา |
| ๒๐ | ขยายเขตประปา ซอย ๒ ฝั่งซ้าย หมู่ที่ ๘ ต.เขาใหญ่ (แผนชุมชนบ้านหุบกะพงเขาโป่งพัฒนา) จุดเริ่มต้น ๐๕๙๘๑๐๕E ๑๔๑๓๖๒๒N จุดสิ้นสุด ๐๕๙๗๗๘๓E ๑๔๑๓๕๑๘N | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ | โดยทำการวางท่อ HDPE dia.๗๕ มม. ระยะทางยาว ๓๓๐ เมตร | - |  | ๑๕๐,๐๐๐ | - | ความยาวของการขยายเขตประปา | ประชาชนมีน้ำใช้อย่าง เพียงพอ | กองการประปา |
| ๒๑ | ขยายเขตประปา ซอยบ้านนายบุญส่ง หมู่ที่ ๙ ต.เขาใหญ่ (แผนชุมชนบ้านไร่บน) จุดเริ่มต้น ๐๕๙๘๙๐๒E ๑๔๑๕๐๖๑N จุดสิ้นสุด ๐๕๙๘๖๗๑E ๑๔๑๕๑๖๙N | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ | โดยทำการวางท่อ HDPE dia.๗๕ มม. ระยะทางยาว ๓๓๐ เมตร | ๑๓๐,๐๐๐ |  | - | - | ความยาวของการขยายเขตประปา | ประชาชนมีน้ำใช้อย่าง เพียงพอ | กองการประปา |

๗๑

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๕๙ (บาท) |  | ๒๕๖๐ (บาท) | ๒๕๖๑ (บาท) |  |  |  |
| ๒๒ | ขยายเขตประปา ซอยภายในหมู่บ้าน – ซอยทองสุข หมู่ที่ ๙ ต.เขาใหญ่ (แผนชุมชนบ้านไร่บน) จุดเริ่มต้น ๐๕๙๙๒๙๑E ๑๔๑๔๑๙๑N จุดสิ้นสุด ๐๕๙๙๕๘๑E ๑๔๑๔๖๓๒N | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ | โดยทำการวางท่อ HDPE dia.๑๑๐ มม. ระยะทางยาว ๒,๒๖๐ เมตร | - |  | ๙๕๐,๐๐๐ | - | ความยาวของการขยายเขตประปา | ประชาชนมีน้ำใช้อย่าง เพียงพอ | กองการประปา |
| ๒๓ | ขยายเขตประปา ซอย ๔ ด้านทิศตะวันตกหมู่ที่ ๑๐ ต.เขาใหญ่ (แผนชุมชนบ้านหุบกะพง) จุดเริ่มต้น ๐๕๙๙๑๔๔E ๑๔๑๑๔๙๓N จุดสิ้นสุด ๐๕๙๘๔๖๒E ๑๔๑๑๒๗๑N | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ | โดยทำการวางท่อ HDPE dia.๑๑๐ มม. ระยะทางยาว ๗๐๔ เมตร | ๔๐๐,๐๐๐ |  | - | - | ความยาวของการขยายเขตประปา | ประชาชนมีน้ำใช้อย่าง เพียงพอ | กองการประปา |
| ๒๔ | ขยายเขตประปา ซอย ๖ ถึง ซอย ๙ หมู่ที่ ๑๐ ต.เขาใหญ่ (แผนชุมชนบ้านหุบกะพง) จุดเริ่มต้น ๐๕๙๙๓๕๕E ๑๔๑๐๙๑๒N จุดสิ้นสุด ๐๕๙๙๕๘๑E ๑๔๑๐๑๖๔N | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ | โดยทำการวางท่อ HDPE dia.๑๖๐ มม. ระยะทางยาว ๗๕๐ เมตร | - |  | ๕๐๐,๐๐๐ | - | ความยาวของการขยายเขตประปา | ประชาชนมีน้ำใช้อย่าง เพียงพอ | กองการประปา |
| ๒๕ | ขยายเขตประปา ซอย ๙ ฝั่งตะวันตก หมู่ที่ ๑๐ ต.เขาใหญ่ (แผนชุมชนบ้านหุบกะพง) จุดเริ่มต้น ๐๕๙๙๕๘๑E ๑๔๑๐๑๖๔N จุดสิ้นสุด ๐๕๙๙๑๐๔E ๑๔๑๐๐๑๒N | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ | โดยทำการวางท่อ HDPE dia.๑๑๐ มม. ระยะทางยาว ๕๐๐ เมตร | - |  | ๒๐๐,๐๐๐ | - | ความยาวของการขยายเขตประปา | ประชาชนมีน้ำใช้อย่าง เพียงพอ | กองการประปา |

๗๒

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๕๙ (บาท) |  | ๒๕๖๐ (บาท) | ๒๕๖๑ (บาท) |  |  |  |
| ๒๖ | ขยายเขตประปา สายวัดเทพประสิทธิ์ – โชคมั่นคง หมู่ที่ ๑๑ ต.เขาใหญ่ (แผนชุมชนบ้านหนองจันทร์พัฒนา) จุดเริ่มต้น ๐๖๐๒๒๑๕E ๑๔๒๐๗๑๖N จุดสิ้นสุด ๐๖๐๒๑๒๙E ๑๔๒๑๑๖๓N | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ | โดยทำการวางท่อ HDPE dia.๑๑๐ มม. ระยะทางยาว ๑,๑๕๐ เมตร | - |  | ๔๖๐,๐๐๐ | - | ความยาวของการขยายเขตประปา | ประชาชนมีน้ำใช้อย่าง เพียงพอ | กองการประปา |
| ๒๗ | ขยายเขตประปา หมู่ที่ ๒ ต.ดอนขุนห้วย (แผนชุมชนบ้านร่องระกำ) | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ | โดยทำการวางท่อ HDPE dia.ขนาด ๓”, ๔” , ๖” , ๘” ระยะทางยาว ๗๐๐ เมตร | - |  | ๕๐๐,๐๐๐ | - | ความยาวของการขยายเขตประปา | ประชาชนมีน้ำใช้อย่าง เพียงพอ | กองการประปา |
| ๒๘ | ขยายเขตประปา ซอยบ้านผู้ช่วยสง่า หมู่ที่ ๒ ต.ดอนขุนห้วย (แผนชุมชนบ้านร่องระกำ) จุดเริ่มต้น ๐๖๐๐๓๙๑E ๑๔๒๒๑๐๖N จุดสิ้นสุด ๐๖๐๐๕๔๒E ๑๔๒๑๙๘๘N | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ | โดยทำการวางท่อ HDPE dia. ขนาด ๓”, ๔” , ๖” , ๘” ระยะทางยาว ๒๑๖ เมตร | - |  | ๑๐๐,๐๐๐ | - | ความยาวของการขยายเขตประปา | ประชาชนมีน้ำใช้อย่าง เพียงพอ | กองการประปา |
| ๒๙ | ขยายเขตประปา จากประปาอนามัย – ซอยบ้านอาจารย์สุรินทร์ หมู่ที่ ๓ ต.ดอนขุนห้วย (แผนชุมชนบ้านหนองเผาถ่าน) จุดเริ่มต้น ๐๕๙๘๐๒๘E ๑๔๒๒๕๗๕N จุดสิ้นสุด ๐๕๙๘๒๔๙E ๑๔๒๒๒๓๑N | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ | โดยทำการวางท่อ HDPE dia. ขนาด ๓”, ๔” , ๖” , ๘” ระยะทางยาว ๙๒๐เมตร | ๓๕๐,๐๐๐ |  | - | - | ความยาวของการขยายเขตประปา | ประชาชนมีน้ำใช้อย่าง เพียงพอ | กองการประปา |
| ๓๐ | ขยายเขตประปา จากประปาเทศบาล -บ้านนายโสฬส บุญกอง หมู่ที่ ๓ ต.ดอนขุนห้วย (แผนชุมชนบ้านหนองเผาถ่าน) จุดเริ่มต้น ๐๕๙๘๐๒๘E ๑๔๒๒๕๗๕N จุดสิ้นสุด ๐๕๙๘๘๑๙E ๑๔๒๒๓๖๕N | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ | โดยทำการวางท่อ HDPE dia. ขนาด ๔” , ๖” , ๘” ระยะทางยาว ๑,๓๕๐เมตร | ๘๗๐,๐๐๐ |  | - | - | ความยาวของการขยายเขตประปา | ประชาชนมีน้ำใช้อย่าง เพียงพอ | กองการประปา |

๗๓

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๕๙ (บาท) |  | ๒๕๖๐ (บาท) | ๒๕๖๑ (บาท) |  |  |  |
| ๓๑ | ขยายเขตประปา ตั้งแต่บ้านนายช่วย แสงปก ถึงบ้านนายบรรหาญ ครุทแก้ว หมู่ที่ ๓ ต.ดอนขุนห้วย (แผนชุมชนบ้านหนองเผาถ่าน) จุดเริ่มต้น ๐๕๙๘๕๓๕E ๑๔๒๓๐๘๐N จุดสิ้นสุด ๐๕๙๘๘๖๔E ๑๔๒๒๗๘๐N | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ | โดยทำการวางท่อ HDPE dia.ขนาด ๓”, ๔” , ๖” , ๘” ระยะทางยาว ๕๐๐ เมตร | - |  | ๒๕๐,๐๐๐ | - | ความยาวของการขยายเขตประปา | ประชาชนมีน้ำใช้อย่าง เพียงพอ | กองการประปา |
| ๓๒ | ก่อสร้างประปาบาดาล หมู่ที่ ๔ ต.ดอนขุนห้วย (แผนชุมชนบ้านหัวเกาะ) | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ | จำนวน ๑ แห่ง | - |  | - | ๔,๐๐๐,๐๐๐ | จำนวนประปาบาดาล | ประชาชนมีน้ำใช้อย่าง เพียงพอ | กองการประปา |
| ๓๓ | ขุดลอกสระเก็บน้ำดอนขุนห้วย หมู่ที่ ๕ ต.ดอนขุนห้วย (แผนชุมชนบ้านดอนขุนห้วย) ๐๖๐๑๕๕๐E ๑๔๑๙๒๘๘N | เพื่อปรับปรุงสระเก็บน้ำประปา | โดยทำการขุดลอกสระ ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๒๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร | - |  | ๑,๐๐๐,๐๐๐ | - | ปริมาณสระเก็บน้ำ | มีสระไว้เก็บกักน้ำประปา | กองการประปา |
| ๓๔ | ขยายเขตประปาภูมิภาค หมู่ที่ ๒ ต.นายาง (แผนชุมชนบ้านนายาง ๒) จุดเริ่มต้น ๐๖๐๒๓๒๔E ๑๔๒๒๙๗๑N จุดสิ้นสุด ๐๖๐๒๔๐๙E ๑๔๒๓๑๒๐N | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ | โดยทำการวางท่อ HDPE ๘๐ ขนาด ๑๑๐ มม. P.N ๖.๓ ระยะทางยาว ๑๘๘ เมตร | ๕๐,๐๐๐ |  | - | - | ความยาวของการขยายเขตประปา | ประชาชนมีน้ำใช้อย่าง เพียงพอ | กองการประปา |
| ๓๕ | ขยายเขตประปาภูมิภาค หมู่ที่ ๘ ต.นายาง จุดเริ่มต้น ๐๕๙๙๖๗๓E ๑๔๒๔๕๑๙N จุดสิ้นสุด ๐๕๙๙๕๖๗E ๑๔๒๔๔๗๔N | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ | โดยทำการวางท่อขนาด ๔ นิ้ว ระยะทางยาว ๙๐ เมตร | ๑๐๐,๐๐๐ |  | - | - | ความยาวของการขยายเขตประปา | ประชาชนมีน้ำใช้อย่าง เพียงพอ | กองการประปา |

๗๔

๑.๔  แนวทางการพัฒนา  :  ขยายเขตไฟฟ้าให้ทั่วถึงพร้อมไฟสาธารณะ

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๕๙ (บาท) |  | ๒๕๖๐ (บาท) | ๒๕๖๑ (บาท) |  |  |  |
| ๑ | ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณบ้านนาดอน หมู่ที่ ๔ ต.นายาง (แผนชุมชนบ้านนายาง ๔) | เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบาย และปลอดภัยในการสัญจรเวลากลางคืน | ระยะทางยาว ๒๐๐ เมตร | - |  | - | ๓๖๐,๐๐๐ | ความยาวของการติดตั้งไฟฟ้า | ทำให้ประชานได้รับความสะดวกสบาย และปลอดภัยในการสัญจรเวลากลางคืน | กองช่าง |
| ๒ | ติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมดวงโคมส่องสว่าง บริเวณ หมู่ที่ ๑ ต.ดอนขุนห้วย หมู่ที่ ๘ หมู่ที่ ๕ ต.นายาง (แผนชุมชนบ้านไร่) | เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการสัญจรในช่วงกลางคืน ลดปัญหาอุบัติเหตุ และปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่ | ติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่าง ขนาดเสาสูง ๙ เมตร หลอดแสงสว่าง ๒๕๐ W. SHP . จำนวน ๘๐ ชุด พร้อมหม้อแปลงไฟฟ้า | ๓,๖๐๐,๐๐๐ |  | - | - | จำนวนเสาไฟฟ้าพร้อมดวงโคมส่องสว่าง | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรในช่วงเวลากลางคืน ปัญหาอุบัติเหตุ และปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่ลดลง | กองช่าง |
| ๓ | ติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมดวงโคมส่องสว่าง บริเวณบ้านหุบกะพง หมู่ที่ ๗ , ๘ , ๙ , ๑๐ ต.เขาใหญ่ (แผนชุมชนบ้านหุบกะพง , แผนชุมชนบ้านไร่บน) | เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการสัญจรในช่วงกลางคืน ลดปัญหาอุบัติเหตุ และปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่ | ติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่าง ขนาดเสาสูง ๙ เมตร หลอดแสงสว่าง ๒๕๐ W. SHP . จำนวน ๑๗๓ ชุด พร้อมหม้อแปลงไฟฟ้า | ๗,๗๘๕,๐๐๐ |  | - | - | จำนวนเสาไฟฟ้าพร้อมดวงโคมส่องสว่าง | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรในช่วงเวลากลางคืน ปัญหาอุบัติเหตุ และปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่ลดลง | กองช่าง |

๗๕

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๕๙ (บาท) |  | ๒๕๖๐ (บาท) | ๒๕๖๑ (บาท) |  |  |  |
| ๔ | ติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมดวงโคมส่องสว่าง บริเวณหมู่ที่ ๓,๔ ต.นายาง (แผนชุมชนบ้านนายาง ๓,๔) | เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการสัญจรในช่วงกลางคืน ลดปัญหาอุบัติเหตุ และปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่ | ติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่าง ขนาดเสาสูง ๙ เมตร หลอดแสงสว่าง ๒๕๐ W. SHP . จำนวน ๑๑๗ ชุด พร้อมหม้อแปลงไฟฟ้า | - |  | ๕,๒๖๕,๐๐๐ | - | จำนวนเสาไฟฟ้าพร้อมดวงโคมส่องสว่าง | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรในช่วงเวลากลางคืน ปัญหาอุบัติเหตุ และปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่ลดลง | กองช่าง |
| ๕ | ติดตั้งเครื่องหมายจราจรสัญญาณเตือน ไฟกระพริบและกระจกโค้ง ภายในเขตเทศบาลตำบลนายาง (แผนชุมชนในเขตเทศบาล) | เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการสัญจร ลดปัญหาอุบัติเหตุในพื้นที่ | จำนวน ๒๘ ชุมชน | ๓๐๐,๐๐๐ |  | ๓๐๐,๐๐๐ | ๓๐๐,๐๐๐ | จำนวนชุมชนที่ติดตั้งเครื่องหมายจราจร | ประชาชนได้รับความปลอดภัยในการสัญจร | กองช่าง |